## Specifikace svítidel
Název zakázky: Rekonstrukce VO - NPO 2023 | [8 empty] | Příloha č. 8
Název projektu | Označení výpočtu | Počet svítidel | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W] | Garantovaná životnost (ve tvaru LxxB50) | Stupeň krytí (IPxx) | Mechanická odolnost (IKxx) | Měrný světelný výkon (lm/W)
Na Urbance | M5.3 | 6 |  |  | 0
Na Urbance | M5.6 | 4 |  |  | 0
Na Urbance | M5.7 | 7 |  |  | 0
Na Urbance | M5.8 | 8 |  |  | 0
Na Urbance | M6.5 | 5 |  |  | 0
Na Urbance | P4.1 | 6 |  |  | 0
Na Urbance | P4.6 | 2 |  |  | 0
Chelčického | M5.10 | 5 |  |  | 0
Chelčického | M6.7 | 6 |  |  | 0
Chelčického | M6.8 | 4 |  |  | 0
Chelčického | M6.9 | 1 |  |  | 0
U Hřiště | P4.13 | 3 |  |  | 0
U Hřiště | P4.5 | 4 |  |  | 0
U Hřiště | P4.8 | 2 |  |  | 0
Švermova | M6.10 | 12 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
| Celkový počet svítidel: | 75 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
|  |  |  | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4100
|  |  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: | 0
|  |  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: | 5105
Podpis oprávněné osoby: