## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5da78c88-8901-4972-9639-c574737a1325}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2020_019-INT | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Roudnice n. Labem | [8 empty] | Datum: |  | 21. 2. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00264334 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Roudnice nad Labem | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 06943187 | [14 empty] | False
|  |  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ06943187 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 6943187 | [14 empty] | 0,01
|  |  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ06943187 | [14 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2020_019-INT
| Stavba: | [6 empty] | Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér
| Místo: | [6 empty] | Roudnice n. Labem | [6 empty] | Datum: |  | 21. 2. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Roudnice nad Labem | [6 empty] | Projektant: |  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5da78c88-8901-4972-9639-c574737a1325} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Vybavení interiéru | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {792dbb24-c45f-495a-bf5d-c891d429ca13} | {5da78c88-8901-4972-9639-c574737a1325} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | IT VYBAVENÍ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b6d7c8c2-bbea-413f-9dcc-46e52e91dea3} | {5da78c88-8901-4972-9639-c574737a1325} | 2

## 1 - Vybavení interiéru
{792dbb24-c45f-495a-bf5d-c891d429ca13}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér
Objekt:
1 - Vybavení interiéru
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Roudnice n. Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00264334
|  | Město Roudnice nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 6943187
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér
Objekt:
1 - Vybavení interiéru
Místo: |  |  | Roudnice n. Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Roudnice nad Labem |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Mobiliář | [5 empty] | 0
| 2 - První vybavení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér
Objekt:
1 - Vybavení interiéru
Místo: |  |  | Roudnice n. Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Roudnice nad Labem |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Mobiliář |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | MOB.01 | Šatní skříňka 2-dv., polička, tyč na ramínka se 2 háčky, větrací otvory ve dveřích, jmenovka na dveřích, samolepící háček pro ručník, korpus bílá, dvířka bílá | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 1800x800x500 mm. Šířka každého modulu 400 mm, celková šířka 800 mm Možnost volby zámku: cylindrický se dvěma klíči nebo otočný na visací zámek Cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách Výztuha dveří proti násilnému vniknutí Materiál: ocelový plech Bravá: povrchová úprava práškovým lakem, korpus v odstínu RAL 7035, dveře v odstínech RAL 7035. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
2 | M | MOB.02 | Šatní skříňka upravená pro hasiče, rozměry 1780x750x500 mm | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 1780x750x500 mm. Montovaná konstrukce z ocelového plechu, skříňka je otevřená, počet oddílů 2, bočnice jsou perforované pro co nejvyšší větratelnost oděvů Materiál: ocelový plech Povrchová úprava:zdrsněná Barva: RAL 3000. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
3 | M | MOB.03 | Skříň 1-dvéřová uzamyk., 4x police, barevné prvedení bílé | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 600x600x2100 mm Otvíravé dveře MDF laminované plné, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Výškově stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm Barva: Bíla (RAL 9003) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
4 | M | MOB.04 | Skříň 2-dvéřová uzamyk., 4x police, barevné prvedení bílé | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvéřová, 800x400x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plné, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Výškově stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm Barva: Bíla (RAL 9003) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
5 | M | MOB.05 | Knihovna otevřená, 4x police, barevné provedení bílé | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 600/400/2100 mm Materiály: dřevotříska, plastový lem, melaminová fólie, dřevovláknitá deska Barva: Bíla (RAL 9003) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
6 | M | MOB.06 | Skříň otevřená, nízká, 4x police, barevné provedení bílé | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 950x900x370 mm Materiál: dřevotříska, akrylová barva, plastový lem Barva: Bíla (RAL 9003) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
7 | M | MOB.07 | Kontejner pojízdný, 4 zásuvky, centrální zámek / Rozměr: 420x500x610 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 400 x 650 x 500 mm 4 zásuvky, centrální zámek Materiál: plech, kovové pojezdy s tlumiči dorazu, úchytky chrom, přední kolečka bržděná Barva: Bíla (RAL 9003) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
8 | M | MOB.08 | Stůl kancelářský / Rozměr: 1600x800x750 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 1600x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, hrany ABS 2 mm. Podnož – kovová rámová konstrukce – jäckl 40x40, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm – jäckl 40x40. Povrchová úprava: LTD bílá perlička, ABS hrana bílá matná, podnož + noha – komaxit RAL 9006/aluminium Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
9 | M | MOB.09 | Stůl jednací / Rozměr: 2400x1200x740 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 2400x1200x740 mm Pracovní deska: Materiál: oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL Barva: Bíla (RAL 9003) Podnož: Materiál: kov, ocelové trubky, práškový lak Barva: Stříbrná (RAL 9006) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
10 | M | MOB.10 | Stůl jídelní / Rozměr: 1200x800x750 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 1200x800x750 mm Pracovní deska: Materiál: oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL Barva: Bíla (RAL 9003) Podnož: Materiál: kov Barva: Stříbrná (RAL 9006) Nohy: Materiál: kov Barva: Stříbrná (RAL 9006) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
11 | M | MOB.11 | Stůl konferenční / Rozměr: 1200x600x450 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 1200x600x450 mm Materiál: dřevovláknitá deska, akrylová barva, plastový lem, akrylový lak Barva: Bíla (RAL 9003) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
12 | M | MOB.12 | Šatní lavice bez opěradla / Rozměr: 1500x350x400 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 350x400x1500 mm Podnož, nohy: Materiál: podnož kovová konstrukce z ocelových trubek, nohy s plastovými koncovkami Brava: Antracit (RAL 7016) Horní deska: Materiál: deska LTD, ABS hrany Barva: Šeda (RAL 7035) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
13 | M | MOB.13 | Jídelní židle | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 540 x 820 x 460 mm Výška sedu: 450 mm S vyšší odolností Tvarovaný sedák: Materiál: plast Barva: Bílá (RAL 9003) Nohy: Materiál: lakovaný buk, kovová diagonaní konstrukce, PVC podložky Barva: (RAL 9005) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
14 | M | MOB.14 | Křeslo čalouněné s područkami | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 990 x 650 x 810 mm Výška sedu: 420 mm Materiál: podnož dřevěná masiv (buk), sedák a opěrák tvarovaný, pohledově subtilní, polyester, bavlna Barva: Šeda (RAL 7022) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
15 | M | MOB.15 | Židle kancelářská s područkami, otočná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Židle kancelářská s područkami, otočná pojízdná s čalouněným středním sedákem a středním opěrákem, který má na zadní části plast. Výškově nastavitelné područky - černý plast. Výškově nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst, bederní opora. Kostra světle šedá, kříž hliníkový leštěný, kolečka na vinylovou podlahu. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
16 | M | MOB.16 | Židle pevná | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Materiál: polypropylen vyztužený skelnými vlákny lehká a pevná konstrukce z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny Barva: Šeda (RAL 7022) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
17 | M | MOB.17 | Pohovka 3 - místná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 890 x 830 x 2400 mm Rám sedáku a opěrky: Materiál: dřevovláknitá deska, překližka, polyuretanová pěna Potah: Materiál: polyester, bavlna Barva: Šeda (RAL 7022) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
18 | M | MOB.18 | Pohovka 2 - místná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Rám sedáku a opěrky: Materiál: dřevovláknitá deska, překližka, polyuretanová pěna Potah: Materiál: polyester, bavlna Barva: Šeda (RAL 7022) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
19 | M | MOB.19 | Věšák nástěnný s 3 háčky / Rozměr: délka 500mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 20x150 x500 mm Materiál: kovový s povrchovou úpravou Barva: Šeda (RAL 7022) Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
20 | M | MOB.20 | Pračka automatická 12kg,600x615x850mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Pračka automatická, 12 kg / Rozměr: 600x615x850 mm / Volně stojící pračka s předním plněním v energetické třídě A+++. Ochrana proti přetečení. Množstevní automatika. Odložený start. Parní program, rychlý program. Displej s podsvícením. Tichý motor s dlouhou životností (10 let záruka). Maximální otáčky 1400 ot/min. Hlučnost praní max. 47 dB. Hlučnost odstředění max. 73 dB. Barva: bílá. | [14 empty] | P | 1
21 | M | MOB.21 | Sušička prádla 10kg,600x665x850mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Sušička prádla, 10 kg / Rozměr: 600x665x850 mm / Volně stojící sušička prádla s předním plněním v energetické třídě A+++. Tepelné čerpadlo. Reverzibilní dvířka. Odložený start. Volba stupně sušení. Displej s podsvícením. Tichý motor s dlouhou životností (10 let záruka). Maximální otáčky 1400 ot/min. Hlučnost max. 65 dB. Barva: bílá. | [14 empty] | P | 1
22 | K | MOB.22 | D+M Zakrytí montážní jámy, plocha 9,80 m2 | m2 | 9.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69570086
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry zakrytí: 9800x1000 mm. Systémové zakrytí montážní jámy tvořeno segmenty z hliníkových profilů. Zakrytí uloženo na kovové L-profily kotvené k ŽB konstrukci na chemické kotvy. Montáž dle technologie výrobce. | [14 empty] | P | 1
| D | 2 | První vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | PV.01 | WC souprava, závěsná | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: WC štětka: Rozměry: 100 / 350 / 135 mm. Materiál: Plast. Barva: Chrom. Zásobník toaletního papíru: Maximální průměr role toaletního papíru: 250 mm Základní rozměry: průměr: 310 mm, výška: 270 / 270 mm. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
24 | M | PV.02 | Zásobník papírových ručníků | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Zásobník pojme až 600 skládaných papírových ručníků. Je vhodný pro standardní skládané ručníky v C nebo Z skladech. Vybaven standardním zámkem a zařízením proti zaseknutí, což zajišťuje plynulé podávání ručníků. Má průhledové okénko, které umožňuje snadnou kontrolu hladiny zbývajících ručníků. Plnění ručníků je zepředu sklopením pouzdra, což usnadňuje údržbu a doplňování. Horní část zásobníku je zaoblená, což zabraňuje odkládání odpadu na jeho povrchu. Určeno pro povrchovou montáž na stěnu. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
25 | M | PV.03 | Dávkovač mýdla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Rozměr: 250x100x80 mm. Objem nádoby: 800 ml. Vysoce kvalitního plastu ABS. Vhodný pro použití na dezinfekce a tekuté dezinfekční mýdlo. Snadno se čistí i doplňuje. Vhodný k montáži ke zdi. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
26 | M | PV.04 | Dávkovač dezinfekce | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Rozměr: 250x100x80 mm. Objem nádoby: 800 ml. Vysoce kvalitního plastu ABS. Vhodný pro použití na dezinfekce a tekuté dezinfekční mýdlo. Snadno se čistí i doplňuje. Vhodný k montáži ke zdi. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
27 | M | PV.05 | Zásobník na hygienické sáčky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 32 x 95 x 135 mm. Množství náplně: 25 ks plast. sáčků v krabičce. Montáž: Instalace na stěnu s možností vodorovné nebo svislé instalace. Upevnění: Skryté, pomocí lepeného spoje a šroubů. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
28 | M | PV.06 | Hygienický koš nástěnný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 102 x 230 x 290 mm. Odklápěcí víko, nástěnný, 6 l.. Upevnění: skryté, pomocí lepeného spoje a šroubů. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
29 | M | PV.07 | Koš odpadkový | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: 280 x 438 x 235 mm. Celkový objem: 15 l. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1
30 | M | PV.08 | Nádoba na třídění odpadu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Dva vyjímatelné vnitřními koše. Rozměry: 300 x 490 x 500 mm. Celkový objem: 50 l. Materiál: Plast. Barva: bílá. Výrobek podléhá vzorkování a schválení Uživatele a AD. | [14 empty] | P | 1

## 2 - IT VYBAVENÍ
{b6d7c8c2-bbea-413f-9dcc-46e52e91dea3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér
Objekt:
2 - IT VYBAVENÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Roudnice n. Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00264334
|  | Město Roudnice nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 6943187
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér
Objekt:
2 - IT VYBAVENÍ
Místo: |  |  | Roudnice n. Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Roudnice nad Labem |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| IT - IT VYBAVENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hasičská zbrojnice v Roudnici n. L. - Interiér
Objekt:
2 - IT VYBAVENÍ
Místo: |  |  | Roudnice n. Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Roudnice nad Labem |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | IT | IT VYBAVENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | IT.01 | LED televizor, uhlopříčka 65" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Smart televizor včetně nástěnného držáku, podporující smart aplikace, podporující bezdrátovou technologie Miracast, Wifi | [14 empty] | P | 1
5 | M | IT.05 | LED televizor, uhlopříčka 43" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960533083
| P |  | Poznámka k položce: Smart televizor včetně nástěnného držáku, podporující smart aplikace, podporující bezdrátovou technologie Miracast, Wifi | [14 empty] | P | 1
2 | M | IT.02 | PC kancelářské vč. příslušenství - klávesnice, myš, monitor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: sestava PC s 4 jádrovým procesorem, v PassMark testu musí mít minimálně 15tis bodů, 16GB RAM, min 256GB PCIe 4.0 4x NVMe disk, OS Windows 11 PRO,grafická karta musí mít dva výstupy buď 2x HDMI nebo 2x DisplayPort a nebo kombinace 1x HDMI a 1x DisplayPort. 24" LCD monitor se vstupem HDMI a nebo DisplayPort, rozlišení Full HD, 1920 × 1080, výškově nastavitelný, myš a klávesnice s drátovým připojením | [14 empty] | P | 1
3 | M | IT.03 | Tiskárna laserová multifunkční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Barevná, A4, kopírování a skenování, rychlost černobílého tisku 21 str./min., rychlost barevného tisku 21 str./min., tiskové rozlišení 1200 x 1200 DPI, automatický duplex, DADF skener, dotykový displej, USB, LAN a WiFi | [14 empty] | P | 1
4 | K | IT.04 | D+M Modul FIREREPORT (CZ) Komplet, monitor 32“ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: sestavený ovládací počítač s napájecím zdrojem; LCD monitor 32“ pro instalaci na zbrojnici/stanici; nosič/držák monitoru; reproduktory; spojovací, elektroinstalační a montážní materiál; UPS bateriový záložní zdroj; tiskárna; výměna toneru vždy po vyčerpání stávajícího toneru; dodání tiskového papíru (500 ks) vždy po vyčerpání stávajícího papíruCena balíčku FIREREPORT (CZ) Komplet (bez DPH) | [14 empty] | P | 1