PŘEDBĚŽNÝ PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Pro zásobování stavby lze využít ulici Švagrovského, vjezd na pozemek s parcením číslem 1553/1 (není v majetku Město Roudnice) a provizorní vjezd na pozemek s  parc. číslem 1555/1, který bude muset být před realizací upraven a po realizaci vrácen do původního stavu.

- Na pozemku ve vyznačeném místě se předpokládá možnost skladování stavebního materiálu, lešení, kontejner na stavební suť, zázemí pro pracovníky, mobilní toaleta.

- Pro potřebu výstavby lešení je zapotřebí odstranit jeden keř viz POV

- Pozemky s parcelními čísly 1553/1 a 1553/2 nejsou v majetku Města Roudnice a veškeré přesuny od provizorního vjezdu na těchto pozemcích budou prováděny ručně. Po dokončení stavebních pracích budou dotčené plochy vráceny do původního stavu. Bude provedena náhradní výsadba za odstraněný keř.